件

- 繳費

- 領取報告

- 領回樣品

財團法人台灣大電力研究試驗中心

CNS13755電子式安定器測試申請程序

一、感謝選擇本中心測試您的產（商）品，敬請備妥下列文件後向管理處「客服中心」辦理委託手續：

- 試驗委託單

（二）螢光燈管用交流電子式安定器測試樣品基本資料表(如附件一)

（三）差異分析說明(如附件二)(僅限加測與審查型式)

（四）標示標籤

（五）電路線路圖或架構圖

（六）電路板正、反面Layout圖

（七）電子零件一覽表(需標示產品規格)

（八）主要零組件及材料一覽表(如附件三)

二、本中心受理後將約期與您進行技術研討，之後請您：

(一) 檢送試驗樣品（每型6只且其中1只不灌膠）及（或）補足相關文件

(二) 繳交型式（或相關）試驗費用

三、試驗過程中若遇有不合格之項目時，會立即通知您改善，並請您補繳增加試驗所衍生之費用。

四、所有檢驗項目如均合格且確認您已繳交可能之衍生費用後，將出具商品驗證登錄安規型式試驗報告一式兩份給您。

附件一 （請附word電子檔）

螢光燈管用交流電子式安定器測試樣品基本資料表 一、製造廠商： 二、製造廠商地址： 三、商標或廠牌： 四、型號： 五、額定輸入頻率： Hz 六、額定輸入電壓： V 七、額定輸入電流： A 八、額定輸入功率： W 九、功率因數： 十、總諧波失真： % 十一、適用螢光燈管之型號： 十二、適用燈管瓦數： W 十三、適用燈管數： 支 十四、額定燈管電流： A 十五、額定光輸出比(限高輸出型)： % 十六、適用燈具型號(限隨燈具檢驗者)： 十七、安定器表面最高溫度： ℃ 十八、起動方式：□預熱起動型 □非預熱起動型 □其他 十九、預熱起動之方式：□控制電壓起動型 □控制電流起動型 二十、輸出變壓器：□有 □無 二十一、額定二次電壓(限有輸出變壓器者)： V 二十二、額定二次短路電流(限有輸出變壓器者)： A 二十三、使用場所：□屋內用 □屋外用 □其他 二十四、對水之保護區分：□防水型 □一般型 □其他 二十五、外觀尺寸：長 mm、寬 mm、高 mm 二十六、製造年份： 二十七、其他：

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：______________

附件二（請附word電子檔）

差 異 分 析 說 明

| 委託機構： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主測試驗編號： |  |  |  |
| 主測型號： |  | 申請審查型號： |  |

備註：資料共計　頁，申請審查型號與主測型號，除下述表格中之資料相異外，其餘完

全相同。

| 電 子 安 定 器 修 改 內 容 | 備 註 |
| --- | --- |
| □標示標籤(請提供新標示標籤) □電路設計(請提供新、舊電路圖並標示修改處) □電路板Layout (請提供新、舊電路板Layout並標示修改處) □零組件變更(請提供新、舊電組件清單並標示不同處) □外殼材料變更(請提供新、舊外殼材料明細) □其他________________________________ |  |

備註：1.請委託機構填寫粗框部份內容並簽章，不足請自行影印。

2.申請審查型式之零組件，如已取得標誌或試驗合格者，請於備註欄上註明證書或試驗編號，並提供相關之證明文件。。

3.本中心將依本差異分析說明判定須加測項目。

4.請提供修正前、後之產品各一組。

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：______________

附件三（請附word電子檔）

商標或廠牌：                    型號：

| 主要零組件及材料一覽表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電路板標示 | 零件項目 | 廠牌/型號 | 規格 | 安規號碼 | 附件 編號 |

備註：1.主要零組件及材料(突波吸收器、保險絲、變壓器、線圈、變壓器及線圈式電感之漆包線、Bobbin及絕緣紙、PC板、線材、端子X電容器、Y電容器、灌膠材質、塑膠材料)須附安規證明、廠牌、型號及規格。

2.請依零件表之順序標示附件之編號，每頁加蓋公司章。

3.表格不足時請自行影印。

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：______________