財團法人台灣大電力研究試驗中心

安定器內藏式螢光燈泡測試申請程序

一、感謝選擇本中心測試您的產（商）品，敬請備妥下列文件後向管理處「客服中心」辦理委託手續：

（一）試驗委託單

（二）安定器內藏式螢光燈泡測試樣品基本資料表(如附件一)

- 繳費

- 領取報告

- 領回樣品

（三）差異分析說明(如附件二)(僅限加測與審查型式)

（四）標示標籤

（五）電路線路圖或架構圖

（六）電路板正、反面Layout圖

（七）電子零件一覽表(需標示產品規格)

（八）主要零組件及材料一覽表(如附件三)

（九）營利事業登記證影本

（十）工廠登記證影本

二、本中心受理後將約期與您進行技術研討，之後請您：

(一) 檢送試驗樣品及（或）補足相關文件

(二) 繳交型式（或相關）試驗費用

三、試驗過程中若遇有不合格之項目時，會立即通知您改善，並請您補繳增加試驗所衍生之費用。

四、所有檢驗項目如均合格且確認您已繳交可能之衍生費用後，將出具商品驗證登錄安規型式試驗報告一式兩份給您。

附件一

安定器內藏式螢光燈泡測試樣品基本資料表 一、製造廠商： 二、製造廠商地址： 三、商標或廠牌： 四、型號： 五、額定頻率： Hz 六、額定電壓： V 七、額定消耗電功率： W 八、安定器種類： 九、光源色或色溫： 十、發光效率： ℓm/W 十一、壽命： 小時 十二、功率因數： % 十三、產地： 十四、製造年份： 十五、外觀尺寸：長 mm、寬 mm、高 mm 十六、重量： 十七、其他：

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：______________

附件二 (並請附Word電子檔)

差 異 分 析 說 明

| 委託機構： |  |
| --- | --- |
| □ 原主測型號： □ 原審查型號原型： (原發行報告號碼) |  |
| 本次□加測/□審查型號： |  |

上述型號之差異點，請參考下表之說明。 型 號; 額定電壓(V); 額定消耗電功率(W); 光源色; 功率因數(%); 發光效率(ℓm/W); 壽命 (小時); 尺寸 (長x外徑,mm); 其他差異. 審查項目： □標示標籤(請提供新標示標籤) □零組件變更(請提供新、舊電組件清單並標示不同處) □外殼材料變更(請提供新、舊外殼材料明細) □其他________________________________

備註：1.請委託機構填寫粗框部份內容並簽章，不足請自行影印。

2.申請審查型式之零組件，如已取得標誌或試驗合格者，請於備註欄上註明證書或試驗編號，並提供相關之證明文件。。

3.本中心將依本差異分析說明判定須加測項目。

4.請提供修正前、後之產品各一組。

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：______________

附件三 (並請附Word電子檔)

商標或廠牌：            型號：

| 主要零組件及材料一覽表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電路板標示 | 零件項目 | 廠牌/型號 | 規格 | 安規號碼 | 附件 編號 |

備註：1.主要零組件及材料(突波吸收器、保險絲、變壓器、線圈、變壓器及線圈式電感之漆包線、Bobbin及絕緣紙、PC板、線材、端子X電容器、Y電容器、灌膠材質、塑膠材料)須附安規證明、廠牌、型號及規格。

2.請依零件表之順序標示附件之編號，每頁加蓋公司章。

3.表格不足時請自行影印。

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：______________

差 異 分 析 說 明(範本)

| 委託機構： | XXXX股份有限公司 |
| --- | --- |
| 原主測型號： (原發行報告號碼) | LB25EX-D(LBTXXXXXX)………最高瓦數 LB17EX-D (LBTXXXXXX)…… 最低瓦數 |
| 本次加測型號： | LB21EX-L |

上述型號之差異點，請參考下表之說明。 型 號; 額定電壓(V); 額定消耗電功率(W); 光源色; 功率因數(%); 發光效率(ℓm/W); 壽命(小時); 尺寸 (長x外徑,mm). LB25EX-D; 115; 25; 晝光色; 70; 45; 3,000; 164x95. LB17EX-D; 115; 17; 晝光色; 58; 45; 3,000; 164x95. LB21EX-L; 220; 21; 燈泡色; 58; 45; 3,000; 164x95. 注意! 其電路架構及電路板之Layout需相同，方能做為同系列。

以下空白

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：_________

主 要 零 件 清 單 一 覽 表(範本)

| 型號： | LB21EX-L |
| --- | --- |

備註：資料共計壹頁。

| 電路板標示 | 零件項目 | 廠牌/型號 | 規格 | 安規號碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F | 保險絲 | XXXX CO LTD/ asd | 2A, 250V | UL,VDE, SEMKO… |
|  |  | XXXX CO LTD/ asd | 2A, 250V | UL,VDE, SEMKO… |
| L2 | 扼流圈 | XXXX CO LTD/ asd | 1.4~1.5mH | 規格書 |
|  | 導線 | XXXX CO LTD/ asd | 130℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 熱縮套管 | XXXX CO LTD/ asd | 600V, 125℃ | UL,VDE, SEMKO… |
| T1 | 電感 | XXXX CO LTD/ asd | 1.4~1.5mH | 規格書 |
|  | 漆包線 | XXXX CO LTD/ asd | 130℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  |  | XXXX CO LTD/ asd | 130℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 線圈架 | XXXX CO LTD/ asd | 94V-0, 150℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 絕緣膠帶 | XXXX CO LTD/ asd | 130℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  |  | XXXX CO LTD/ asd | 130℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 凡利水 | XXXX CO LTD/ asd | 94V-0, 150℃ | UL,VDE, SEMKO… |
| B | 磁環 | XXXX CO LTD/ asd | 2:7:2 | 規格書 |
|  | 漆包線 | XXXX CO LTD/ asd | 130℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 電路板 | XXXX CO LTD/ asd | 94V-0, 105℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 內部引線 | XXXX CO LTD/ asd | 105℃, 600V, 20AWG | UL,VDE, SEMKO… |
|  |  | XXXX CO LTD/ asd | 105℃, 600V, 20AWG | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 絕緣外殼 | XXXX CO LTD/ asd | 94V-0, 105℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 熱縮套管 | XXXX CO LTD/ asd | 600V, 125℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 絕緣套管 | XXXX CO LTD/ asd | 600V, 200℃ | UL,VDE, SEMKO… |
|  | 黏膠 | XXXX CO LTD/ asd | 94V-0, 150℃ | UL,VDE, SEMKO… |

以下空白

公司名稱：_________________________(公司用印)

填 表 人：____________________(簽章)   填表日期：_________